# VERBALE DI TENUTA DELLA RETE ACQUEDOTTO

LAVORI DI: Costruzione rete acquedotto e derivazioni d’utenza stradali

Lottizzazione “ …………………. ”

Comune di ………………………

COMMITTENTE: Ragione Sociale completa

IMPRESA ESECUTRICE: Ragione Sociale completa

Nei giorni …(giorno/mese/anno)…….. in Comune di ………………………, alla presenza del …………………….. per AqA S.r.l. e del ………………………………….., in qualità di Direttore dei lavori per conto del Committente, si è provveduto alla prova generale di tenuta della rete ed allacciamenti acquedotto.

Alle ore …….. del …(giorno/mese/anno)…….., si è raggiunta la pressione di prova di 6,00 bar.

Alla stessa ora è stato inserito il registratore di pressione di costruzione della ditta …………, Mod. ………. – Matricola ……………. – Campo di misura ………… bar.

Alle ore …….. del …(giorno/mese/anno)…….., si è riscontrato sul diagramma del registratore lo stesso valore di pressione iniziale.

Dalla lettura del diagramma non è stata riscontrata alcuna perdita della condotta in esame.

**L’esito della prova risulta pertanto positivo.**

Luogo, …(giorno/mese/anno)……..

per AqA S.r.l. La Direzione Lavori

…………………. ……………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegati: Copia del diagramma di prova.